一、高精度眼底微血管光学成像装备 / 技术综述

- 自适应光学（AO）、高分辨率视网膜成像综述

High-Resolution Retinal Imaging: Technology Overview and Clinical Applications
期刊：Photonics, 2024, 11(6): 522
内容：系统介绍 AO-OCT、AO-SLO 等高分辨率视网膜成像技术，能看到毛细血管和细胞级结构，并讨论定量分析潜力。

Adaptive optics imaging in ophthalmology: Redefining vision research and clinical diagnostics
期刊：Progress in Retinal and Eye Research, 2024
内容：从技术和临床两侧介绍 AO 在眼科中的应用，包括毛细血管成像、血流速度测量等。

Adaptive optics scanning laser ophthalmoscopy
期刊：Optics Express, 2002
内容：第一代 AO-SLO，展示在活体中成像视网膜细胞、毛细血管及白细胞流动。

High-resolution multimodal visible light optical coherence tomography and scanning laser ophthalmoscopy for imaging retinal vasculature and microglia
期刊：Biomedical Optics Express, 2025
内容：可见光 vis-OCT + SLO 的多模态高分辨系统，可同时看结构、血管和微胶质细胞。

- OCTA 装备与生物标志物综述

OCT angiolytics: a review of OCT angiography biomarkers
期刊：Survey of Ophthalmology, 2022
内容：系统梳理 OCTA 获取的视网膜/脉络膜血管结构与灌注定量 biomarker（VD、FAZ、非灌注区等）及算法。

Optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy
期刊：Eye (Lond), 2023
内容：以 DR 为例，详细列出可用于临床试验的 OCTA 指标：FAZ 面积/不规则度、3D para-FAZ vessel density、整体 vessel density、非灌注区、NV 定量等。

王圣瑞等. OCT 和 OCTA 在各种眼底疾病中的应用
刊物：现代临床医学 (Advances in Clinical Medicine), 2023
内容：回顾 OCT / OCTA 在 DR、AMD、RVO、RAO 等中的应用，说明各疾病常用的结构与血流定量参数。

二、眼底血管结构定量评价指标相关文献
2.1 血管密度、FAZ、分形维数等

张艺菲 等. OCTA 检测高度近视患者视网膜脉络膜厚度及血流变化的研究进展
刊物：国际眼科杂志, 2023
指标：视网膜/脉络膜厚度、血管密度(VD)、FAZ 面积/周长等在高度近视中的改变。

郑淑月 等. 高度近视人群的黄斑区视网膜血管密度及厚度分析
刊物：陆军军医大学学报, 2021
指标：VLD（vascular length density）、VPD（vascular perfusion density）、FAZ 面积/周长/圆度以及 RT 之间的相关性。

3D microvascular reconstruction in retinal OCT images using 2D OCTA depth maps
期刊：Pattern Recognition, 2025
内容：基于 2D en face OCTA 深度图做 3D 微血管重建，讨论血管长度、分支、体积分布等空间结构指标。

OCTA 测量参数在眼部疾病诊疗中的应用
刊物：国际眼科纵览, 2021
指标：FAZ 面积、FAZ 形状指数(acircularity)、表浅/深层 VD、perfusion density、non-perfusion area 等，并按不同眼病汇总临床意义。

2.2 血管迂曲度（tortuosity）等几何拓扑指标

Tortuosity Index Calculations in Retinal Images: Some Methodological Aspects
期刊：Information, 2021
内容：比较多种常用 tortuosity 指数（TI、TI_avg、TI*CV 等），分析优缺点与实现细节。

Computational assessment of the retinal vascular tortuosity
期刊：Scientific Reports, 2019
内容：提出新的综合迂曲度指标，将几何特征和临床经验结合，适合作为早期病变结构 biomarker。

Retinal vascular tortuosity assessment: inter-intra expert analysis and correlation with computational metrics
期刊：BMC Medical Research Methodology, 2019
内容：研究专家主观评分与计算迂曲度指标的相关性，为 tortuosity 定量的临床解释提供依据。

Automated Quantitative Assessment of Retinal Vascular Tortuosity in Sickle Cell Retinopathy Using Deep Learning
期刊：Ophthalmology Science, 2024
内容：基于深度学习的自动化 tortuosity 量化流程，用于血管结构 biomarker 自动提取。

Vessel-Tortuosity-Index (VTI)
内容：公开的血管迂曲度定量算法，可用于 2D 眼底图像或血管中心线的 VTI 计算。

三、血流动力学与功能量化指标文献
3.1 OCTA 血流强度、血流指数

Total flow intensity, active flow intensity and volume-related flow intensity derived from OCTA in Stargardt disease
期刊：Scientific Reports, 2021
指标：提出 TFI、AFI、VFI 三个血流强度指标，用于定量不同层级的 OCTA 血流功能。

Validity of a novel optical coherence tomography angiography flow index in macular and optic nerve head vasculature
期刊：BMC Ophthalmology, 2023
指标：基于流体力学模型构建 flow index，分析其与血管口径和解剖结构的关系。

Quantitative Volumetric Analysis of Retinal Ischemia with an Oxygen-Sensitive Aqueous Angiography
期刊：Ophthalmology Science, 2024
指标：3D 缺血体积、缺血分布等体积定量，代表组织缺血负荷的功能性指标。

3.2 AO-OCTA / 高分辨率血流速度与体积流量

Absolute Retinal Blood Velocity and Flow Rate Quantification Using AO-OCTA
期刊：Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS), 2024
指标：实现 10–100 μm 血管的绝对血流速度与体积流量定量，并验证分叉前后流量守恒。

Quantitative volumetric analysis of retinal blood flow using AO-OCTA
会议：SPIE Photonics West, 2025
指标：基于 AO-OCTA 的体积化血流量定量，可做深度分层的血流分析。

3.3 OCTA 功能指标在全身/局部疾病中的应用

OCTA 测量参数在眼部疾病诊疗中的应用
总结：FAZ、VD、perfusion density、non-perfusion area、新生血管面积等在不同眼病中的变化模式和临床意义。

糖尿病、高血压及血脂异常对视网膜微循环影响的研究进展
内容：总结了代谢性疾病中血管密度、FAZ、毛细血管灌注缺失等 OCTA 功能性指标的变化特点。

四、可重点关注的“结构 + 血流动力学 + 功能”定量指标

1）结构型指标（基于 OCTA / 彩照）

- Vessel density (VD)：血管密度

- Perfusion density (PD / VPD)：灌注密度

- Vessel length density (VLD)

- FAZ area / perimeter / acircularity index / circularity index

- Fractal dimension（分形维数）

- Vessel diameter index

- Branching angle / branching coefficient

- Vascular tortuosity index：TI、TI_avg、TI*CV、VTI 等

2）血流动力学 / 功能指标

- Flow index / flow signal index（基于 OCTA 信号强度）

- Total / Active / Volume-related Flow Intensity（TFI/AFI/VFI）

- Absolute blood velocity（绝对血流速度）

- Flow rate（体积流量）

- Non-perfusion area / ischemic index（缺血面积、缺血度）